*15 nömrəli əlavə*

**“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Liftlərin ehtiyat hissələri və materiallar təmin olunmaqla təmiri xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar** **təchizatçıların Qiymət sorğusu metodu üzrə satınalmada iştirakları ilə bağlı**

**ELAN**

**Satınalan təşkilatın adı: “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC**

**Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305305281**

**Satınalan təşkilatın ünvanı: İzmir küçəsi 14, “ASK Villa” inzibati binası**

**Satınalma predmetinin adı: Liftlərin ehtiyat hissələri və materiallar təmin olunmaqla təmiri xidmətlərinin satın alınması**

**Satınalma predmetinin miqdarı və həcmi: 1 ədəd**

**Satınalma predmetinin təsviri və xüsusiyyətləri:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/S** | **Liftlərin adları** | **Mal və xidmətlərin adları** | **Ölçü vahidi** | **Miqdarı** |
|  | ***“ASK Villa” inzibati binasında yerləşən “Mitsubishi” markalı, P9, P10, P11, P12 nömrəli sərnişin liftləri*** | |  |  |
| **1** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 9 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P9 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **2** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 9 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P9 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **3** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 10 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P10 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **4** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 10 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P10 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **5** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 11 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P11 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **6** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 11 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P11 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **7** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 11 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P11 nömrəli liftin diametri 16 mm olan  X135S16EP spesifikasiyalı əsas burazın alınması, (6\*100)** | **metr** | **600** |
| **8** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 11 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P11 nömrəli liftin diametri 16 mm olan  X135S16EP spesifikasiyalı əsas burazların sökülməsi və yenisinin quraşdırılması, (6\*100)** | **metr** | **600** |
| **9** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 12 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P12 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **10** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 12 nömrəli VFEL - GPS3 lifti** | **P12 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
|  | ***“ASK Plaza”inzibati binasında yerləşən “Mitsubishi” markalı,P1, P4, P5, P7 nömrəli sərnişin liftləri*** | |  |  |
| **11** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 1 nömrəli GPS3 -3W lifti** | **P1 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **12** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 1 nömrəli GPS3 -3W lifti** | **P1 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **13** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 1 nömrəli GPS3 -3W lifti** | **P1 nömrəli liftin yeni ventilyatorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **14** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P 1 nömrəli GPS3 -3W lifti** | **P1 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş ventilyatorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **15** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin diametri 12 mm olan  X135A12SO spesifikasiyalı əsas burazın alınması, (5\*42)** | **metr** | **210** |
| **16** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin diametri 12 mm olan  X135A12SO spesifikasiyalı əsas burazların sökülməsi və yenisinin quraşdırılması, (5\*42)** | **metr** | **210** |
| **17** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **18** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **19** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin yeni barabanının alınması** | **ədəd** | **1** |
| **20** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P4 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P4 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş barabanın sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **21** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin diametri 12 mm olan  X135A12SO spesifikasiyalı əsas burazın alınması, (5\*42)** | **metr** | **210** |
| **22** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin diametri 12 mm olan  X135A12SO spesifikasiyalı yararsız hala düşmüş əsas burazların sökülməsi və yenisinin quraşdırılması, (5\*42)** | **metr** | **210** |
| **23** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **24** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **25** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin yeni barabanın alınması** | **ədəd** | **1** |
| **26** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P5 nömrəli VFGL - GPW4 lifti** | **P5 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş barabanın sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |
| **27** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P7 nömrəli GPS-3 lifti** | **P7 nömrəli liftin yeni MBS qapı sensorunun alınması** | **ədəd** | **1** |
| **28** | **MITSUBISHI ELECTRIC markalı P7 nömrəli GPS-3 lifti** | **P7 nömrəli liftin yararsız hala düşmüş MBS qapı sensorunun sökülməsi və yenisinin quraşdırılması** | **ədəd** | **1** |

**Satınalma predmetinin göndərilməsi/görülməsi/göstərilməsi yeri:**

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti 35; 1033-cü məhəllə;

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14.

**Satınalma predmetinin icra qrafiki və son tarixi:**

Mallar/İşlər Satınalma müqaviləsi imzalanmasından sonra 60 (altmış) təqvim günü ərzində təhvil verilməlidir.

**Sənədlərin və qiymət təkliflərinin təqdim olunmasının üsulu, yeri, son tarixi və saatı:** İddiaçılar qiymət sorğusunda iştirak etmək üçün müvafiq sənədləri möhürlənmiş və hər iki tərəfi imzalanmış zərflərdə 06.11.2024 saat: 17:00-dək Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küç. 14, “ASK VİLLA” ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin açılışı 07.11.2024 saat: 10:00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda keçiriləcəkdir.

**Tətbiq olunan tələblər:**

1. Təqdim ediləcək mallar yeni, işlənməmiş və original olmalıdır.
2. Mallar alınıb gətirildikdən və quraşdırıldıqdan sonra təhvil-təslim aktı üzrə sifarişçinin məsul şəxsi (şəxsləri) tərəfindən yoxlanılıb qəbul edilir. Köhnə hissələrin sökülməsi və yeni hissələrin quraşdırılması işləri mütləq qaydada, yalnız Sifarişçinin şifarişi (sorğusu) əsasında 7 (yeddi) təqvim günü ərzində həyata keçirilməlidir.
3. İcraçı quraşdırılacaq liftlərin hissələrində 2 (iki) il müddətində qüsurlar aşkar edildiyi təqdirdə bu qüsurlar onun tərəfindən öz vəsaiti hesabına aradan qaldırır.
4. Satın alınan məhsula və görülən işlərə ən azı 2 (iki) il zəmanət verilməlidir.
5. İddiaçı müvafiq sahədə ən azı 5 (beş) il təcrübəyə malik olmalı və müvafiq sahə üzrə ən azı 5 (beş) il xususi icazəyə (lisenziya) malik olmalıdır.
6. İddiaçı istehsalçı şırkətdən alıb satmaq hüququna malik olmalıdır.
7. İddiaçı müvafiq işlərin görülməsi üçün ən azı 4 (dörd) nəfər mütəxəssis cəlb edilməli və işə cəlb edilən mütəxəssislər ən azı 2 (iki) illik müvafiq peşə sertifikatına malik olmalıdır.
8. İddiaçının işə cəlb ediləcək mütəxəssislərdən ən azı 2 (iki) nəfər yüksəklikdə işləməyə icazə verən sertifikata malik olmalıdırlar.
9. “Nümunələrin qəbulu və sınaqların keçirilməsi proseduru”na uyğun olaraq tələb olunan malların nümunələri istənilə bilər.

**Qiymətləndirmə meyarları və prosedurları:** Qiymət amilinin çəkisi: 100%

**Tələb olunan hüquqi sənədlər:**

1. Maraqların toqquşmasına dair tələb edilən sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 1.1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
2. Dövlət mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırılmaya dair sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 1.2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
3. Təchizatçı haqqında tələb edilən sənədlər; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
4. Müvafiq sahə üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə dair xüsusi icazə (lisenziya); (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
5. Əmlakdan sərbəst istifadəyə dair sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.3-cü bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
6. Müflisliyə dair tələb edilən sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
7. Vergi və əmək qanunverici-liyi öhdəliyinə dair sənəd (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.5-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
8. Fəaliyyət qadağasına dair tələb edilən sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.6-cı bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir);
9. Məhkumluğa dair tələb edilən sənəd; (ƏŞT-nin 2- ci bölməsinin 2.7-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir).
10. Xidmətin göstərilməsi üçün müvafiq sahə üzrə ən azı 5 (beş) illlik (2019-cu ildən etibarən) Lisenziya və (və ya) icazə (ƏŞT-nin 2-ci bölməsinin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim edilməlidir) nin surəti təqdim edilməlidir.

**Əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi:**

A.S.A.: Zeynalova Fəridə Həmid qızı

Vəzifəsi: Satınalma, təchizat və logistika şöbəsinin müdiri

Tel. (Mobil): +994 77 277 11 06

Tel. (Şəhər): 012 505 95 11

Elektron poçt ünvan: farida.zeynalova@ask.gov.az

**İştirak haqqı:** 95 (doxsan beş manat) AZN

Təchizatçılar əsas şərtlər toplusunu əldə etmək və tender təklifləri təqdim etmək üçün aşağıda qeyd olunan satınalan təşkilatın bank hesabına iştirak haqqı ödənilməlidir:

*Bankın adı: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Mərkəz filialı*

*Swift Code: IBAZAZ2X*

*Bankın ünvanı: Bakı, Z.Tağıyev küçəsi,3*

*Müxbir hesabı: AZ03NABZ01350100000000002944*

*Кod: 805722*

*Bank VÖEN: 9900001881*

*Alan: Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC*

*Alanın hesabı: AZ31IBAZ38060019446065857204*

*VÖEN: 1305305281*

Qeyd: Kağız daşıyıcıda keçirilən satınalmalar üzrə əsas şərtlər toplusunu elan verildikdən sonra bank hesabından iştirak haqqının ödənilməsi ilə bağlı çıxarışı və tenderdə iştirak etmək ilə bağlı məktub satınalan təşkilatın əlaqələndirici şəxsinin email ünvanına təqdim edildikdən sonra əldə edilə bilər. Satınalan təşkilatın rəsmi internet səhifəsi olan portalda keçirilən satınalmalarda isə portalda müəyyən edilmiş ardıcıllıqla həyata keçirilir.

İştirak haqqı aşağıda qeyd olunan hallar istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır:

1. Satınalma predmeti üzrə maliyyələşmə mənbəyinin dayandırılması;
2. Satınalan təşkilatın istənilən tələbi əsasında satınalma predmetinin davamından imtina edildikdə və ya ümumiyyətlə satınalma nəticələri ləğv olunduqda;
3. Satınalma predmeti üzrə yetərsayın təmin edilməməsi halında.